## -
Code | Bezeichnung
CEN/TS 14793:2005 | Emissionen aus stationären Quellen – Laborinterne Validierung von Alternativverfahren durch Vergleich mit einem Referenzverfahren
EN 12260:2003 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Stickstoff – Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden
EN 1233:1996 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Proben – Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie
EN 12338:1998 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Quecksilber – Verfahren nach Anreicherung durch Amalgamierung
EN 13211:2001 | Luftqualität – Emissionen aus stationären Quellen – Manuelles Verfahren zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration
EN 13506:2001 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Quecksilber mittels Atomfluoreszenzspektrometrie
EN 13649:2001 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von einzelnen gasförmigen organischen Verbindungen – Aktivkohleadsorptions- und Lösemitteldesorptionsverfahren
EN 14385:2004 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Gesamtemission von As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,Pb, Sb, TI und V
EN 14791:2005 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Schwefeldioxid - Referenzverfahren
EN 14792:2005 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Stickstoffoxiden (NO2) – Referenzverfahren: Chemilumineszenz
EN 1483:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Quecksilber
EN 1484:1997 | Wasseranalytik – Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)
EN 14884:2005 | Luftbeschaffenheit – Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Gesamtquecksilber- Konzentration: automatische Messeinrichtungen
EN 15058:2004 | Emissionen aus stationären Quellen – Referenzverfahren zur Bestimmung von Kohlenmonoxid (NDIRVerfahren)
EN 1911-1:2003 | Emissionen aus stationären Quellen – Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl – Teil 1: Ansaugen des Probegases
EN 1911-2:2003 | Emissionen aus stationären Quellen – Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl – Teil 2: Absorption der gasförmigen Verbindungen
EN 1911-3:2003 | Emissionen aus stationären Quellen – Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl – Teil 3: Analyse der Absorptionslösungen und Berechnung der Ergebnisse
EN 1948-1:2006 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und dioxinähnlichen PCB – Teil 1: Probenahme von PCDD/PCDF
EN 1948-2:2006 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und dioxinähnlichen PCB – Teil 2: Extraktion und Reinigung von PCDD/PCDF
EN 1948-3:2006 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und dioxinähnlichen PCB – Teil 3: Identifizierung und Quantifizierung von PCDD/PCDF
EN 26595:1992 | Wasserbeschaffeltheit – Bestimmung von Arsen; Photometrisches Verfahren mit Silberdiethyldithiocarbamat
EN 26595:1992/AC:1992 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Arsen; photometrisches Verfahren mit Silberdiethyldithiocarbamat (ISO 6595:1982)
EN ISO/IEC 17025:2005 | Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien
EN ISO 10301:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe – gaschromatographische Verfahren
EN ISO 10304-1:1995 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat,Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie – Teil 1: Verfahren für gering belastete Wässer
EN ISO 10304-2:1996 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie – Teil 2: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser
EN ISO 10304-4:1999 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie – Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser
EN ISO 10695:2000 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen – Gaschromatographisches Verfahren
EN ISO 11369:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter Pflanzenbehandlungsmittel – Verfahren mit der Hochauflösungs-Flüssigkeitschromatographie mit UV-Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion
EN ISO 11885:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom- Emissionsspektrometrie
EN ISO 11905-1:1998 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Stickstoff – Teil 1: Bestimmung von Stickstoff nach oxidativem Aufschluss mit Peroxodisulfat
EN ISO 11969:1996 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Arsen – Atomabsorptionspektrometrie (Hydridverfahren)
EN ISO 14403:2002 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mit der kontinuierlichen Fließanalytik
EN ISO 15680:2003 | Wasserbeschaffenheit – Gaschromatographische Bestimmung einer Anzahl monozyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, Naphthalin und einiger chlorierter Substanzen mittels Purge und Trap-Anreicherung und thermischer Desorption
EN ISO 15681-1:2004 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) – Teil 1: Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA)
EN ISO 15681-2:2004 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) – Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)
EN ISO 15682:2001 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Chlorid mittels Fließanalyse (CFA und FIA) und photometrischer oder potentiometrischer Detektion
EN ISO 17353:2005 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von ausgewählten Organozinnverbindungen – Verfahren mit Gaschromatographie
EN ISO 17993:2003 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von 15 polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
EN ISO 18856:2005 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter Phthalate mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie
EN ISO 5667-1:2005 | Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 1: Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen (ISO 5667-1:1980 und ISO 5667-2:1991)
EN ISO 5667-10:1992 | Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 10: Hinweise zur Probenahme von Abwasser
EN ISO 5667-3:2003 | Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 3: Anleitung zur Konservierung und Handhabung von Wasserproben
EN ISO 5961:1995 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Cadmium durch Atomabsorptionsspektrometrie
EN ISO 6468:1996 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole – Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
EN ISO 6878:2004 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Phosphor – Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat
ENV/ISO 13530:1998 | Wasserbeschaffenheit – Richtlinie zur analytischen Qualitätssicherung in der Wasseranalytik
ENV 13005:1999 | Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen
ISO/CD 23210:2005 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der niedrigen PM10/PM2,5 Massenkonzentration in flüchtigen Gasen mittels Verwendung von Auswirkungsfaktoren
ISO/DIS 15713:2004 | Emissionen aus stationären Quellen – Probenahme und Bestimmung des Gasfluoridgehalts
ISO/DIS 22032:2004 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter polybromierter Diphenylether in Sediment und Klärschlamm – Verfahren mittels Extraktion und Gaschromatographie/Massenspektrometrie
ISO 10397:1993 | Emissionen aus stationären Quellen; Messung der Emissionen von asbestarbeitenden Anlagen;Faserzählmethode
ISO 10849:1996 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Stickstoffoxiden – Verfahrenkenngrößen kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen
ISO 11338-1:2003 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen – Teil 1: Probenahme
ISO 11338-2:2003 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen – Teil 2: Probenvorbereitung, Reinigung und Bestimmung
ISO 11423-1:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten – Teil 1: gaschromatographisches Verfahren nach Dampfraumanalyse
ISO 11423-2:1997 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten – Teil 2: Verfahren mit Extraktion und Gaschromatographie
ISO 11564:1998 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Stickstoffoxiden – Photometrisches Verfahren mit Naphthylethylendiamin
ISO 11632:1998 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Schwefeldioxid – Ionenchromatographisches Verfahren
ISO 12039:2001 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Sauerstoff – Verfahrenskenngrößen und Kalibrieren automatischer Messsysteme
ISO 18073:2004 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von tetra- bis octachlorierten Dioxinen und Furanen – Verfahren nach Isotopen-Verdünnung HRGC/HRMS
ISO 18857-1:2005 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung ausgewählter Alkylphenole – Teil 1: Verfahren für nichtfiltrierte Proben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion und Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion
ISO 7934:1989 | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Schwefeldioxid, Wasserstoffperoxid/Bariumperchlorat/Thorin-Verfahren
ISO 7935:1992 | Emissionen aus stationären Quellen; Bestimmung der Massenkonzentration von Schwefeldioxid; Verfahrenskenngrößen kontinuierlich arbeitender Emissionsmessgeräte
ISO 7981-1:2005 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) – Teil 1: Bestimmung von 6 PAK mit der hochauflösenden Dünnschichtchromatographie mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
ISO 7981-2:2005 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) – Teil 2: Bestimmung von 6 PAK mit der hochauflösenden Flüssigchromatographie mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
ÖNORM EN ISO 9562:2004 12 01 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung absorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)
prCEN/TS 1948-4:xxxx | Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und dioxinähnlichen PCB – Teil 4: Probenahme und Analyse von dioxinähnlichen PCB