## -
GTIN | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Beschreibung | Gegenstandsart: Bezeichnung | Bezug: Bezeichnung | Größeneinheit: Einheitenzeichen | Methode: Bezeichnung | Klasse: Kürzel | Stoff: EU Nr | Stoff: CAS Nr | Stoff: Chemische Formel | Stoff: Bezeichnung
9008390104910 | pH-Wert gem. DVO | pH-Wert des Eluats gem. DVO | pH-Wert des Eluats, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat |  |  | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10
9008390124321 | pH-Wert nach ÖNORM L 1083 | pH-Wert nach ÖNORM L 1083 der Suspension | pH-Wert der Suspension, gemäß BAWPL mit Verweis auf ÖNORM L 1083 | Eluat |  |  | 2-24 h Suspension Verhältnis 1:5 (Volumen)
9008390104927 | σ | elektrische Leitfähigkeit des Eluats | elektrische Leitfähigkeit des Eluats, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat |  | mS/m | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390104934 | Abdampfr. | Abdampfrückstand im Eluat | Abdampfrückstand im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390104941 | Al | Aluminium (als Al) im Eluat | Aluminium (als Al), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-072-3 | 7429-90-5 | Al | Aluminium
9008390104958 | Sb | Antimon (als Sb) im Eluat | Antimon (als Sb), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-146-5 | 7440-36-0 | Sb | Antimon
9008390104545 | As | Arsen (als As) im Eluat | Arsen (als As), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-148-6 | 7440-38-2 | As | Arsen
9008390104965 | Ba | Barium (als Ba) im Eluat | Barium (als Ba), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-149-1 | 7440-39-3 | Ba | Barium
9008390104972 | Be | Beryllium (als Be) im Eluat | Beryllium (als Be), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-150-7 | 7440-41-7 | Be | Beryllium
9008390104989 | Pb | Blei (als Pb) im Eluat | Blei (als Pb), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-100-4 | 7439-92-1 | Pb | Blei
9008390104996 | B | Bor (als B) im Eluat | Bor (als B), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-151-2 | 7440-42-8 | B | Bor
9008390104552 | Cd | Cadmium (als Cd) im Eluat | Cadmium (als Cd), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-152-8 | 7440-43-9 | Cd | Cadmium
9008390105009 | Ca | Calcium (als Ca) im Eluat | Calcium (als Ca), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-179-5 | 7440-70-2 | Ca | Calcium
9008390105016 | Cr | Chrom gesamt (als Cr) im Eluat | Chrom gesamt (als Cr), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-157-5 | 7440-47-3 | Cr | Chrom
9008390105023 | Cr VI | Chrom (VI) (als Cr) im Eluat | Chrom (VI) (als Cr), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 18540-29-9 | Cr6+ | Chrom VI
9008390105030 | Co | Cobalt (als Co) im Eluat | Cobalt (als Co), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-158-0 | 7440-48-4 | Co | Cobalt
9008390105047 | Fe | Eisen (als Fe) im Eluat | Eisen (als Fe), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-096-4 | 7439-89-6 | Fe | Eisen
9008390105054 | Cu | Kupfer (als Cu) im Eluat | Kupfer (als Cu), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-159-6 | 7440-50-8 | Cu | Kupfer
9008390105061 | Mg | Magnesium (als Mg) im Eluat | Magnesium (als Mg), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-104-6 | 7439-95-4 | Mg | Magnesium
9008390105078 | Mn | Mangan (als Mn) im Eluat | Mangan (als Mn), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-105-1 | 7439-96-5 | Mn | Mangan
9008390105085 | Mo | Molybdän (als Mo) im Eluat | Molybdän (als Mo), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-107-2 | 7439-98-7 | Mo | Molybdän
9008390104569 | Ni | Nickel (als Ni) im Eluat | Nickel (als Ni), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-111-4 | 7440-02-0 | Ni | Nickel
9008390105092 | Hg | Quecksilber (als Hg) im Eluat | Quecksilber (als Hg), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-106-7 | 7439-97-6 | Hg | Quecksilber
9008390105108 | Se | Selen (als Se) im Eluat | Selen (als Se), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-957-4 | 7782-49-2 | Se | Selen
9008390105115 | Ag | Silber (als Ag) im Eluat | Silber (als Ag), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-131-3 | 7440-22-4 | Ag | Silber
9008390105122 | Tl | Thallium (als Tl) im Eluat | Thallium (als Tl), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-138-1 | 7440-28-0 | Tl | Thallium
9008390105139 | V | Vanadium (als V) im Eluat | Vanadium (als V), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-171-1 | 7440-62-2 | V | Vanadium
9008390105146 | Zn | Zink (als Zn) im Eluat | Zink (als Zn), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-175-3 | 7440-66-6 | Zn | Zink
9008390105153 | Sn | Zinn (als Sn) im Eluat | Zinn (als Sn), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-141-8 | 7440-31-5 | Sn | Zinn
9008390105160 | Ammonium | Ammonium (als N) im Eluat | Ammonium (als N), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 14798-03-9 | H4N+ | Ammonium
9008390105177 | Cl | Chlorid (als Cl) im Eluat | Chlorid (als Cl), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 16887-00-6 |  | Chloride
9008390105184 | CN | Cyanid gesamt (als CN) im Eluat | Cyanid gesamt (als CN), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 57-12-5 | CN | Cyanide
9008390105191 | CN leicht freis. | Cyanid leicht freisetzbar (als CN) im Eluat | Cyanid leicht freisetzbar (als CN), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 57-12-5 | CN | Cyanide
9008390105207 | Fluorid | Fluorid (als F) im Eluat | Fluorid (als F), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 16984-48-8 | F | Fluorid
9008390105214 | Nitrat | Nitrat (als N) im Eluat | Nitrat (als N), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 14797-55-8 | NO3 | Nitrat
9008390105221 | Nitrit | Nitrit (als N) im Eluat | Nitrit (als N), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 14797-65-0 | NO2 | Nitrit
9008390105238 | Phosphat | Phosphat (als P) im Eluat | Phosphat (als P), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 14265-44-2 | O4P | Phosphat
9008390105245 | Sulfat | Sulfat (als SO₄) im Eluat | Sulfat (als SO₄), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 14808-79-8 | O4S | Sulfat
9008390105252 | Sulfid | Sulfid (als S) im Eluat | Sulfid (als S), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  | 18496-25-8 | S | Sulfid
9008390105269 | TOC | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C) im Eluat | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 231-153-3 | 7440-44-0 | C | Kohlenstoff
9008390105276 | EOX | extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) (als Cl) im Eluat | Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) (als Cl), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390105801 | AOX | adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) (als Cl) im Eluat | Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) (als Cl), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390105283 | KW-Index | Kohlenwasserstoff-Index, gesamt des Eluats | Kohlenwasserstoff-Index, gesamt, Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  |  |  | Kohlenwasserstoffe
9008390105290 | PAK | Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) im Eluat | Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390105306 | Tenside | Tenside (als MBAS) im Eluat | Tenside (als MBAS), Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390105313 | Phenolindex | Phenolindex des Eluats | Phenolindex, Massenanteil im Eluat, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG
9008390107881 | Anionenaktive Tenside | Anionenaktive Tenside (als TBS) im Eluat | Anionenaktive Tenside (als TBS) im Eluat, gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  |  |  | Anionenaktive Tenside
9008390107898 | BTEX | Summe von Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylolen (BTEX) im Eluat | Summe von Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylolen (BTEX) im Eluat, gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG |  |  |  | BTEX
9008390107904 | PCB | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB) im Eluat | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB) im Eluat, gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 | Eluat | Trockenmasse | mg/kg | 24-h-Eluat, Verhältnis 1:10 | NWG/BG | 215-648-1 | 1336-36-3 |  | Polychlorierte Biphenyle
9008390111536 | TM | Trockenmasse des Feststoffs | Trockenmasse in Masseprozent, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff |  | % | Trocknung bei 105°C oder Karl-Fischer-Titration | NWG/BG
9008390105320 | Al | Aluminium (als Al) im Feststoff | Aluminium (als Al), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-072-3 | 7429-90-5 | Al | Aluminium
9008390105337 | Sb | Antimon (als Sb) im Feststoff | Antimon (als Sb), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-146-5 | 7440-36-0 | Sb | Antimon
9008390104651 | As | Arsen (als As) im Feststoff | Arsen (als As), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-148-6 | 7440-38-2 | As | Arsen
9008390105344 | Ba | Barium (als Ba) im Feststoff | Barium (als Ba), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-149-1 | 7440-39-3 | Ba | Barium
9008390105351 | Be | Beryllium (als Be) im Feststoff | Beryllium (als Be), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-150-7 | 7440-41-7 | Be | Beryllium
9008390105368 | Pb | Blei (als Pb) im Feststoff | Blei (als Pb), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-100-4 | 7439-92-1 | Pb | Blei
9008390105375 | B | Bor (als B) im Feststoff | Bor (als B), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-151-2 | 7440-42-8 | B | Bor
9008390104668 | Cd | Cadmium (als Cd) im Feststoff | Cadmium (als Cd), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-152-8 | 7440-43-9 | Cd | Cadmium
9008390105382 | Ca | Calcium (als Ca) im Feststoff | Calcium (als Ca), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-179-5 | 7440-70-2 | Ca | Calcium
9008390105399 | Cr | Chrom gesamt (als Cr) im Feststoff | Chrom gesamt (als Cr), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-157-5 | 7440-47-3 | Cr | Chrom
9008390105405 | Cr VI | Chrom (VI) (als Cr) im Feststoff | Chrom (VI) (als Cr), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Alkalischer Aufschluss | NWG/BG |  | 18540-29-9 | Cr6+ | Chrom VI
9008390105412 | Co | Cobalt (als Co) im Feststoff | Cobalt (als Co), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-158-0 | 7440-48-4 | Co | Cobalt
9008390105429 | Fe | Eisen (als Fe) im Feststoff | Eisen (als Fe), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-096-4 | 7439-89-6 | Fe | Eisen
9008390105436 | Cu | Kupfer (als Cu) im Feststoff | Kupfer (als Cu), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-159-6 | 7440-50-8 | Cu | Kupfer
9008390105443 | Mg | Magnesium (als Mg) im Feststoff | Magnesium (als Mg), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-104-6 | 7439-95-4 | Mg | Magnesium
9008390105450 | Mn | Mangan (als Mn) im Feststoff | Mangan (als Mn), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-105-1 | 7439-96-5 | Mn | Mangan
9008390105467 | Mo | Molybdän (als Mo) im Feststoff | Molybdän (als Mo), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-107-2 | 7439-98-7 | Mo | Molybdän
9008390104675 | Ni | Nickel (als Ni) im Feststoff | Nickel (als Ni), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-111-4 | 7440-02-0 | Ni | Nickel
9008390105474 | Hg | Quecksilber (als Hg) im Feststoff | Quecksilber (als Hg), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-106-7 | 7439-97-6 | Hg | Quecksilber
9008390105481 | Se | Selen (als Se) im Feststoff | Selen (als Se), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-957-4 | 7782-49-2 | Se | Selen
9008390105498 | Ag | Silber (als Ag), im Feststoff | Silber (als Ag), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-131-3 | 7440-22-4 | Ag | Silber
9008390105504 | Tl | Thallium (als Tl) im Feststoff | Thallium (als Tl), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-138-1 | 7440-28-0 | Tl | Thallium
9008390105511 | V | Vanadium (als V) im Feststoff | Vanadium (als V), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-171-1 | 7440-62-2 | V | Vanadium
9008390105528 | Zn | Zink (als Zn) im Feststoff | Zink (als Zn), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-175-3 | 7440-66-6 | Zn | Zink
9008390105535 | Sn | Zinn (als Sn) im Feststoff | Zinn (als Sn), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Königswasseraufschluss | NWG/BG | 231-141-8 | 7440-31-5 | Sn | Zinn
9008390105542 | TOC | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C) im Feststoff | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Verbrennungsprozess | NWG/BG | 231-153-3 | 7440-44-0 | C | Kohlenstoff
9008390105559 | Glühverlust | Glühverlust des Feststoffs | Glühverlust in Masseprozent gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff |  | % | Glühen bis Gewichtskontanz | NWG/BG
9008390105566 | BTEX | Summe von Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylolen (BTEX) im Feststoff | Summe von Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylolen (BTEX), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG |  |  |  | BTEX
9008390105573 | POX | Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX) (als Cl) im Feststoff | Ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX) (als Cl), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Ausblasen und Elution | NWG/BG
9008390105580 | KW-Index | Kohlenwasserstoff-Index, gesamt des Feststoffs | Kohlenwasserstoff-Index, Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG |  |  |  | Kohlenwasserstoffe
9008390105597 | PAK | Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) im Feststoff | Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG
9008390106419 | PAK B | Benzo[a]pyren im Feststoff | Benzo[a]pyren, Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG | 200-028-5 | 50-32-8 | C20H12 | Benzo[a]pyren
9008390105603 | Phenolindex | Phenolindex des Feststoffs | Phenolindex, Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Phenolindex-Bestimmung | NWG/BG
9008390105610 | PCB | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB) im Feststoff | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB), Massenanteil, angegeben in Bezug auf die Trockenmasse des untersuchten Materials, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG | 215-648-1 | 1336-36-3 |  | Polychlorierte Biphenyle
9008390107911 | PCB (nach Ballschmiter) | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB) im Feststoff, nach Ballschmiter | Summe der polychlorierten Biphenyle (PCB) im Feststoff, Summe von 6 Einzelsubstanzen nach Ballschmiter - siehe Österreichisches Lebensmittelbuch Anhang C, gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG | 215-648-1 | 1336-36-3 |  | Polychlorierte Biphenyle
9008390107928 | Kohlenwasserstoffe | Summe der Kohlenwasserstoffe im Feststoff | Summe der Kohlenwasserstoffe im Feststoff, gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 | Feststoff | Trockenmasse | mg/kg | Extraktion | NWG/BG |  |  |  | Kohlenwasserstoffe
9008390107935 | Brennwert | Brennwert | Brennwert, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | kJ/kg | Verbrennungsprozess
9008390107942 | AT₄ | Atmungsaktivität nach 4 Tagen | Atmungsaktivität nach 4 Tagen, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | mg/g | AT4-Bestimmung
9008390107959 | GS₂₁ | Gasspendensumme im Inkubationsversuch nach 21 Tagen | Gasspendensumme im Inkubationsversuch nach 21 Tagen, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | l/kg | GS21-Bestimmung
9008390107966 | GB₂₁ | Gasbildung im Gärtest nach 21 Tagen | Gasbildung im Gärtest nach 21 Tagen, gemäß Deponieverordnung 2008 | Feststoff | Trockenmasse | l/kg | GB21-Bestimmung